附件：线路维修表

| 序号 | 停电设备 | 停电范围 | 停电原因 | 计划停电时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中桂Ⅰ线荣乐园分支 | 荣乐园公变客户、路灯、龙信房产 | PT保险更换 | 2015-08-03 06:00 | 至 | 2015-08-03 10:00 |  |
| 2 | 华西II线官庄公变 | 官庄北客户 | 新建公用变安装 | 2015-08-04 05:30 | 至 | 2015-08-04 18:30 |  |
| 3 | 黄河东线公路建设变 | 公路建设 | 隔开关机构消缺 | 2015-08-04 06:30 | 至 | 2015-08-04 12:30 |  |
| 4 | 曹中I线广福、人民剧院公变 | 广福南公变及人民剧院公用变客户 | 新建公用变安装 | 2015-08-05 05:30 | 至 | 2015-08-05 20:30 |  |
| 5 | 江济线江济分支 | 卓越皮业、新胜服装、润泽再生、亿丰实业、丹阳建材、中石油、中科成污水净化、奔腾建筑、路灯 | 间隔开关机构消缺 | 2015-08-05 06:30 | 至 | 2015-08-05 12:30 |  |
| 6 | 黄口II线候店公用变 | 候店南公用变客户 | 新建公用变安装 | 2015-08-06 05:30 | 至 | 2015-08-06 20:30 |  |
| 7 | 中桂Ⅱ线 | 丹阳中学、实验中学、检察院、华英嘉园、圣基置业、工商局家属院、人寿保险公司家属院、华英路御景酒店、家乡鹅、信用社、大元置业 | 环网柜保险更换 | 2015-08-06 22:30 | 至 | 2015-08-07 03:30 |  |
| 8 | 黄口II线候店公用变 | 候店西北公用变客户 | 新建公用变安装 | 2015-08-07 05:30 | 至 | 2015-08-07 20:30 |  |
| 9 | 广南II线李大庙分支 | 李大庙居委会 | 弧垂调整 | 2015-08-08 05:30 | 至 | 2015-08-08 12:30 |  |
| 10 | 八西I线刘菜园分支 | 刘菜园公用变客户 | 公用变移位 | 2015-08-10 05:30 | 至 | 2015-08-10 20:30 |  |
| 11 | 青南线一建、针织厂公变 | 针织厂公用变、一建公司公用变客户 | 新建公用变安装 | 2015-08-11 05:30 | 至 | 2015-08-11 20:30 |  |
| 12 | 河西I线二塑分支 | 二塑厂、二塑#2、路灯、岳延平 | PT保险更换 | 2015-08-11 06:00 | 至 | 2015-08-11 10:00 |  |
| 13 | 太原北线杨庄、生资公变 | 杨庄社区、生资站公用变客户 | 公用变负荷转接 | 2015-08-12 05:30 | 至 | 2015-08-12 12:30 |  |
| 14 | 黄中I线仪表厂公变 | 仪表厂南公用变客户 | 公用变渗油处理 | 2015-08-13 05:30 | 至 | 2015-08-13 12:30 |  |
| 15 | 八西I线李庄、李峨公变 | 李庄南公用变、李峨公变客户 | 公用变负荷转接 | 2015-08-14 05:30 | 至 | 2015-08-14 12:30 |  |
| 16 | 八西I线刘菜园、百园公用变 | 刘菜园#2公用变、百园社区公用变客户 | 公用变部分负荷转接 | 2015-08-17 05:30 | 至 | 2015-08-17 12:30 |  |
| 17 | 南联北线农行分支、南联南线工商局分支、天香I线招商局分支 | 市国土局公用变客户、土管局家属院、圣豪公用变客户、赵堂小学公用变、赵堂小学北公用变、赵堂小学北#2公用变、金农体改办、招商局家属院、赵堂、和平大酒店、电厂家属院、联通、南华购物广场、刘庄公用变、劳动大厦、邮政局、地协作办、地区工商局、南华产业部、农村信用合作社、天苑置业、联通、刘月重、三信实业、新华书店、新华书店公用变 | 开关站电源T接 | 2015-08-20 05:00 | 至 | 2015-08-20 22:30 |  |
| 18 | 人北I线康城分支 | 菏清园公用变、规划局公用变、规划局、市房产局、泰和置业、万隆房产、怡景蓝湾#1、#2公用变 | 支线电缆入地改造 | 2015-08-26 05:30 | 至 | 2015-08-26 22:30 |  |